## SALDO - CORRIGIDO
Ministério da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS
Obra: Proinfância - Tipo C
Preço base:
Estado: RIO GRANDE DO SUL
|  |  | Planilha Orçamentária (Retomada de Obra Paralisada) |  |  | BDI :
EDIF C - Edificação principal do Proinfância c - Bloco estrutural |  |  |  | und | 1
Planilha Orçamentária Sintética
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. (TOTAL DA OBRA) | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SISTEMA DE ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | COLUNAS GRAUTEADAS ,VERGA,CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 5.24
1.1.2 | 89993 | SINAPI | Grauteamento vertical em bloco estrutural | m³ | 2.26
1.2 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
1.2.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB2) - (10x15x15cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 20.12
1.2.2 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 26.94
1.3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
1.3.1 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 11.8
1.3.2 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 23.56
Subtotal
2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 90822 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | und | 6
2.1.2 | 90822 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias | und | 9
2.1.3 | 90802 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE, PM3, conforme projeto de esquadrias | und | 6
2.1.4 | 90820 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,60x2,10m com veneziana, PM4, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | und | 1
2.1.5 | 90802 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm, PM5, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias | und | 1
2.1.6 |  | MERCADO | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 5
2.1.7 |  | MERCADO | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | und | 6
2.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
2.2.1 | 91306 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | und | 17
2.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
2.3.1 |  | MERCADO | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 10.08
2.3.2 |  | MERCADO | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.26
2.3.3 |  | MERCADO | Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana- PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.4
2.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
2.4.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60X60cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 9.36
2.4.2 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de abrir 60X90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16
2.4.3 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 120X120cm,JA-3, conforme projeto de esquadrias - Corrediça, inclusive ferragens | m² | 12.96
2.4.4 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 180X120cm,JA-4 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16
2.4.5 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 180X160cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 34.56
2.4.6 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 200X90cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.6
2.4.7 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 140X90cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04
2.4.8 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 200X120cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.8
2.4.9 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 8.46
2.5 |  |  | VIDROS
2.5.1 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 7.56
2.5.2 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 67.08
2.5.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 8.28
2.6 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
2.6.1 | 74100/1 | SINAPI | Portão de correr 1,20x2,00m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.4
2.6.2 | 74100/1 | SINAPI | Portão de correr em gradil tipo belgo ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1
2.6.3 | 74100/1 | SINAPI | Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 1,60X2,15m conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.88
2.6.4 | C4559 | SEINFRA | Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61X1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 53.74
Subtotal
3 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | 92542 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 803.15
3.2 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 803.15
3.3 | 94219 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) | m | 220.46
3.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 102.06
3.5 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira | m | 181.71
3.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=45cm espessura 5cm e pingadeira- Portico | m | 14.6
Subtotal
4 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0
4.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, platibanda e calhas | m² | 0.42
4.2 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 731.61
4.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 594.98
4.4 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 206
4.5 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 117.36
4.6 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 550.44
Subtotal
5 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 542.48
5.1.2 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 313.89
5.1.3 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 194.73
5.1.4 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m | m² | 33.86
5.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 9.99
5.1.6 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 15.93
5.1.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 22.3
5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita e=3cm | m³ | 7.69
5.2.2 | 73892/2 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 256.35
5.2.3 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 15.3
5.2.4 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia | m² | 114.35
5.2.5 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 12.27
5.2.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.26
5.2.7 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.26
5.2.8 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground) | m | 33.4
5.2.9 | 73692 | SINAPI | Lastro de areia para o playground | m³ | 26
5.2.10 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 494.81
Subtotal
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  | 0
6.1.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1284.58
6.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 1378.76
6.1.3 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 139.86
6.1.4 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 11.74
6.1.5 | 73924/3 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 130.24
Subtotal
7 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
7.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.1 | 74184/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | und | 0
7.1.2 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | und | 4
7.1.3 | 74181/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | und | 1
7.1.4 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | und | 1
7.1.5 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | und | 13
7.1.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | und | 8
7.1.7 | 73795/10 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | und | 1
7.1.8 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 300
7.1.9 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 48
7.1.10 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30
7.1.11 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 54
7.1.12 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 12
7.1.13 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 78
7.1.14 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | und | 11
7.1.15 | 74058/1 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | und | 1
7.1.16 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | und | 11
7.1.17 |  | MERCADO | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | und | 1
7.1.18 | 74217/2 | SINAPI | Hidrômetro completo, Ø 3/4" | und | 1
7.1.19 | 73834/1 | SINAPI | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | und | 2
7.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | 73976/6 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12
7.2.2 | 73976/5 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18
7.3 |  |  | CAIXA DÁGUA - 25.000L |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | 89449 | SINAPI | Extravasor 2" | m | 8
7.3.2 | 89448 | SINAPI | Tubulação para entrada da caixa dágua 1 1/2”, inclusive conexoes | m | 5
7.3.3 | 89451 | SINAPI | Tubulação para saída da caixa dágua 2 1/2", inclusive conexões | m | 1
Subtotal
8 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | 73816/1 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 84
8.1.2 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 234
8.1.3 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60
8.1.4 | 90696 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 48
8.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | und | 20
8.2.2 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | und | 6
8.2.3 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | und | 6
8.2.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 15x15cm | und | 5
8.2.5 | 83622 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 15x15cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | und | 5
8.2.6 | 73963/5 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | und | 2
8.2.7 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | und | 2
8.2.8 | 84043 | SINAPI | Calha de piso em concreto | m | 12
Subtotal
9 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0
9.1 | 89710 | SINAPI | Ralo Sifonada 100x100x50mm | und | 5
9.2 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | und | 12
9.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco de PVC 100x100mm | und | 8
9.4 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | und | 4
9.5 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | und | 6
9.6 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 167
9.7 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 63
9.8 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 49
9.9 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 35
9.10 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 12
9.11 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada de sabão em PVC | und | 1
9.12 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | und | 7
9.13 | 74051/1 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | und | 1
9.14 | 73963/5 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m , com tampão em ferro fundido | und | 4
9.15 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | und | 1
9.16 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | und | 1
Subtotal
10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
10.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | und | 2
10.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | und | 3
10.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 9
10.4 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | und | 2
10.5 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | und | 3
10.6 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | und | 14
10.7 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | und | 3
10.8 | 86943 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | und | 4
10.9 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | und | 17
10.10 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | und | 17
10.11 |  | MERCADO | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | und | 20
10.12 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | und | 19
10.13 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | und | 6
10.14 |  | MERCADO | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | und | 3
10.15 |  | MERCADO | Barra de apoio para proteção janelas | m | 9.9
10.16 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | und | 2
10.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | und | 2
10.18 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | und | 8
10.19 | 89985 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | und | 8
10.20 | 86920 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | und | 2
10.21 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | und | 1
10.22 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | und | 11
10.23 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | und | 2
10.24 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | und | 11
10.25 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | und | 11
10.26 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | und | 1
[6 empty] | Subtotal |  | 0
11 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 0
11.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42
11.2 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 24
11.3 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva | m | 24
11.4 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | und | 4
11.5 |  | MERCADO | Registro 1º Estágio c/ manômetro | und | 1
11.6 |  | MERCADO | Registro 2º Estágio c/ manômetro | und | 2
11.7 |  | MERCADO | Registro do Regulador | und | 2
11.8 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | und | 1
Subtotal
12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
12.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | und | 4
12.2 | 72554 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG | und | 1
12.3 | 10765 | ORSE | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | und | 9
12.4 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | und | 3
12.5 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | und | 2
12.6 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | und | 3
12.7 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | und | 1
12.8 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio | und | 5
Subtotal
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 0
13.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
13.1.1 | 74130/10 | SINAPI | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 100A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto) | und | 1
13.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 06 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto) | und | 1
13.1.3 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 03 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto) | und | 1
13.1.4 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 04 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios)(QD-3 - conforme projeto) | und | 1
13.1.5 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto) | und | 1
13.1.6 |  | MERCADO | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | und | 1
13.1.7 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | und | 1
13.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 16A | und | 7
13.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 20A | und | 20
13.2.3 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 25A | und | 18
13.2.4 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 20A | und | 1
13.2.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 25A | und | 1
13.2.6 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 32A | und | 2
13.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 50A | und | 2
13.2.8 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 100A | und | 1
13.2.9 |  | MERCADO | Dispositivo Diferencial Residual | und | 24
13.2.10 |  | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surto | und | 1
13.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 0
13.3.1 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 278
13.3.2 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 336
13.3.3 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas | m | 9
13.3.4 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas | m | 54
13.3.5 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 18
13.3.6 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas | m | 6
13.3.7 |  | MERCADO | Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 | und | 1
13.3.8 |  | MERCADO | Caixa em alvenaria tipo R-0 | und | 1
13.3.9 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | und | 6
13.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0
13.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 2820
13.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 400
13.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 390
13.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 270
13.4.5 | 73860/22 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | m | 100
13.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0
13.5.1 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | und | 134
13.5.2 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P + T, 20A/250v, cor preta, completa | und | 8
13.5.3 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | und | 35
13.5.4 | 72332 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | und | 3
13.5.5 | 72333 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | und | 2
13.5.6 | 72333 | SINAPI | Interruptor paralelo 10 A, completa | und | 10
13.5.7 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | und | 57
13.5.8 | 73953/2 | SINAPI | Luminárias 2x16 W completa | und | 13
13.5.9 | C4540 | SEINFRA | Luminária de piso | und | 17
13.5.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | und | 10
13.5.11 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas 60W | und | 18
13.5.12 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | und | 140
13.5.13 | 83438 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | und | 113
Subtotal
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
14.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) | m | 15
Subtotal
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0
15.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | 0 | 0 | 0
15.1.1 |  | MERCADO | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | und | 1
15.1.2 |  | MERCADO | Switch de 24 portas | und | 2
15.1.3 |  | MERCADO | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | und | 1
15.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Frontal, fechado | und | 4
15.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Traseiro | und | 4
15.1.6 |  | MERCADO | Trava Path Panel | und | 4
15.1.7 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | und | 2
15.1.8 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | und | 1
15.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1 |  | MERCADO | Cabo UTP Categoria 5e | m | 900
15.2.2 | 73768/13 | SINAPI | Cabo CCI - 5 Pares | m | 50
15.2.3 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 120
15.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.1 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | und | 24
15.3.2 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | und | 15
15.3.3 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | und | 24
15.3.4 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | und | 24
15.4 |  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.4.1 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | und | 33
15.4.2 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | und | 3
15.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.5.1 | 83449 | SINAPI | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | und | 4
15.5.2 | 83443 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | und | 2
15.5.3 | C0627 | SEINFRA | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada | und | 22
15.5.4 | 83371 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica | und | 1
15.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.6.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 120
15.6.2 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas | m | 72
15.6.3 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 45
15.6.4 |  | MERCADO | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | und | 2
15.6.5 |  | MERCADO | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | und | 1
15.6.6 |  | MERCADO | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | und | 1
15.6.7 |  | MERCADO | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | und | 2
15.6.8 |  | MERCADO | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | und | 1
Subtotal
16 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 0
16.1 |  | MERCADO | Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox | und | 1
16.2 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x450 | und | 1
16.3 |  | MERCADO | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação | cj | 5
16.4 |  | MERCADO | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm | und | 1
16.5 |  | MERCADO | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm | und | 3.43
16.6 |  | MERCADO | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm | m | 1.17
16.7 |  | MERCADO | Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação | m | 1
16.8 |  | MERCADO | Comando Elétrico | und | 1
Subtotal
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 0
17.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3
17.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 50
17.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | und | 12
17.4 |  | MERCADO | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | und | 5
17.5 |  | MERCADO | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | und | 1
17.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | und | 1
17.7 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | und | 16
17.8 | 72251 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 15
17.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118
17.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 260
17.11 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | und | 9
17.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | und | 16
Subtotal
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
18.1 |  |  | GERAIS
18.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | und | 1
18.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 32.81
18.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 20.67
18.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 12.08
18.1.5 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 65.8
18.2 |  | MERCADO | Reservatório D'água 25.000 L , incluso transporte e instalação | und | 1
18.2.1 |  | MERCADO | Placa de aviso "Extravasor" | und | 2
Subtotal
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
19.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 725.22
Subtotal
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 0
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC
Seguro e Garantia |  |  |  | SG
Risco |  |  |  | R
Despesas Financeiras |  |  |  | DF
Lucro |  |  |  | L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP
Tributos (ISSQN) |  |  |  | ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES
Note on C312: Guilherme Miranda: Cód. Atualizado

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS
Obra: Proinfância - Tipo C
Preço base:
Estado: RIO GRANDE DO SUL
Planilha Orçamentária (Retomada de Obra Paralisada)
EDIF C - Edificação principal do Proinfância c - Bloco estrutural |  |  |  | und | 1
Planilha Orçamentária Sintética
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ORÇAMENTO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
| R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. SISTEMA DE ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO
2. ESQUADRIAS
3. SISTEMAS DE COBERTURA
4. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
6. PINTURA
7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9. INSTALAÇÃO SANITÁRIA
10. LOUÇAS E METAIS
11. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
14. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
15. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
16. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19. SERVIÇOS FINAIS
TOTAL
TOTAL ACUMULADO